## Previlage
AREA
| WASPANG | REVIEWER | regional
| PROJECT MANAGER | APPROVAL 1 | regional
| MANAGER | APPROVAL 2 | area
UBIS
| MANAGER | REVIEWER | hq
| GENERAL MANAGER | APPROVAL 1
| EXECUTIVE GENERAL MANAGER | APPROVAL 2
PROCUREMENT
| STAFF PROCUREMENT | REVIEWER | upload project
| MANAGER PROCUREMENT | APPROVAL
BOD
| DIREKTUR TERKAIT | APPROVAL
TENANT

## BoQ Implementasi
BILL OF QUANTITY ACTUAL
PEMBANGUNAN SST 72 M GF
SITE NAME : DMT LIRAN
PROJECT ID :
REGIONAL : MALUKU
NO | ITEM PEKERJAAN | SAT | VOLUME | HARGA
|  |  |  | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL
STANDART WORK IMPLEMENTATION
A. | TOWER (Erection, Finishing)
Include :
- Pekerjaan Persiapan (Pembersihan lahan & perapihan kembali, air kerja, mob & demob, as built drawing, pengukuran & bouwplank)
- Erection
- OBL & Lightning System
- Finishing
- Accessories (name plate,Tangga & Landasan untuk O & M)
- As built drawing (CME Binder)
Exclude :
- Pengecatan, Pengecatan hanya dilakukan atas perintah Mitratel untuk lokasi yang berada di KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) atau pertimbangan lainnya.
1 | Tower ( Erection, Finishing) SST 72 M | ls | 1 | 98531640 | 98531640
B.1 | PONDASI TOWER GREEN FIELD
Include:
- Galian
- Beton, bekisting, dan pembesian
- Backfill
Nilai Volume Maksimum Pondasi (tidak ada penambahan biaya yang dapat ditagihkan jika melebihi volume maksimum):
1 | Pondasi Tower Green Field 72 M | ls | 43.42 | 4254914 | 184748365.88
B.2 | PONDASI PILE CAP
Include:
- Boring Equipment
- Galian
- Beton, bekisting, dan pembesian
- Backfill
Nilai Volume Maksimum Pondasi Pile Cap (tidak ada penambahan biaya yang dapat ditagihkan jika melebihi volume maksimum):
1 | POLE LT 36 M (Volume Material = 6640 Kg) | M3 | 0 |  | 0
C. | TRANSPORTASI
Include:
Meliputi Trasportasi, Lansir, & Bongkar-Muat Material Tower, Angkur, & Material CME ke site tidak ada penambahan biaya yang dapat ditagihkan oleh Mitra.
1 | Transportasi SST 72 M | ls | 1 | 163002960 | 163002960
D | BTS OUTDOOR
1 | Pondasi Base Frame BTS Outdoor (Volume Pondasi = 1,6 m3) | LS | 1 | 10451830 | 10451830
Include:
Pondasi Base Frame (Volume Pondasi = 1,6 m3)
Retaining Wall (Volume = 2.76m3)
Pole RRU (1pcs)
Horizontal Cable Tray (3,1m)
2 | BASEFRAME TOWER ROOF TOP
Include:
| - Baja WF 300.300.11.8 | kg | 0 |  | 0
| - Hilti / Fisher + Chemical M12 | pcs | 0 |  | 0
| - Hilti / Fisher + Chemical M16 | pcs | 0 |  | 0
| - Hilti / Fisher + Chemical M20 | pcs | 0 |  | 0
| - Chemical Hilti / Fisher | pcs | 0 |  | 0
E | MECHANICAL & ELECTRICAL
E.1 | ME Green Field / Roof Top
Include:
Pembuatan Dan Pemasangan ACPDB (Outdoor, termasuk tiang) sesuai gambar desain (dual band)
Pembuatan Dan Pemasangan Box KWH (termasuk tiang dan AC Control)
Kabel Power NYFGBY 4x16mm2
Pemasangan Instalasi Listrik
Grounding System ( maks 1ohm )
Pembuatan sumuran grounding ukuran 300x150x50 dan plat tembaga ukuran 100x100x0,2 cm
Terminal EGB , Baja galvanize 70 mikron 20x40x0,4 cm+Isolator+14 Lubang dia. 12 mm
Terminal Baja Galvanize 20x40x0,4 cm Dengan Isolator Dipasang Pada Tray outdoor ke tower dengan lubang 16 bh dia. 12 mm2
Penarikan Kabel Bcc 50 mm2 dari plat sumuran ke grounding terdekat
Penarikan Kabel Bcc 50 mm2 u/ keliling site ditempatkan dibawah pondasi pagar.
Penarikan Kabel Bcc 50 mm2 u/ kaki tower ke grounding terdekat.
Penarikan Kabel Aluminium tape 3x25 mm2 dari grounding bar feeder ke grounding terdekat dengan scoen cable dan clamp
Penarikan Kabel Bcc 50 mm Dari EGB ke Grounding terdekat
Penarikan Kabel Bcc 16 mm2 u/ BTS Outdoor
Copper Bonded Rod dia. 5/8" - 3 m
Jenis Sambungan
Baut mekanik (kabel scoen 2 lubang dia. 11 mm)
Bimetallic Clamp
Pengelasan Exothermic / Cadweld
Kabel power u / Tiang Lampu Halaman Lengkap Dengan Scoen Cable & Clamp
Transport
1 | ME BTS OD SST 72 M | LS | 1 | 63725300 | 63725300
F | PAGAR DAN HALAMAN
Fence menggunakan kawat Harmonica , halaman menggunakan gravel 2-3 cm
Include:
Pagar dan halaman untuk kelebihan lahan (10% dari keliling lokasi untuk pekerjaan pagar dan 10 % dari luas lokasi untuk pekerjaan halaman)
Kawat Berduri untuk kelebihan lahan tinggi 1.2m (incl tiang penyangga dr besi siku dan pondasinya berjarak 3 m)
Import soil for backfilling or replace of bad soil condition (40m3)
Add. Retaining wall by stone mansonry due increament of soil level, etc (10 m3)
Access road by paving & kansteen size (30 m2)
Lampu penerangan halaman
1 | FENCE & YARD : 10x12 | LS | 1 | 48978038 | 48978038
G | PLN CONNECTION & ACCESSORIES
Mitra wajib menyediakan Genset sebagai temporary solution dan biaya ditanggung Mitra; Apabila Mitra tidak dapat menyediakan sambungan PLN dalam waktu yang ditentukan.
Untuk penyambungan Multiguna, 2 bulan pertama menggunakan sistem reimburse ke Mitratel. Selanjutnya jika masih Multiguna, biaya multiguna ditanggung oleh mitra, sampai site tersebut koneksi permanent.
H.1 | PLN CONNECTION
Include:
- Survey
- Biaya Penyambungan
- UJL dan Jasa
- Kabel 50 m
- Tiang 2 buah
1 | Penyambungan Daya Listrik (PLN) 7.7 KVA | LS | 1 | 0 | 0
1 | Penyambungan Daya Listrik (PLN) 10.6 KVA | LS | 1 | 30168400 | 30168400
| TOTAL STANDART WORK IMPLEMENTATION (A) |  |  |  | 599606533.88
NO | DAFTAR ITEM PEKERJAAN (OPTIONAL ITEM) | SAT | VOLUME | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL
ADDITIONAL WORK IMPLEMENTATION
1 | Tiang besi PLN 9m | btg | 16 | 745000 | 11920000
2 | JTR (Jaringan Tegangan Rendah) 3x35 | m | 800 | 60000 | 48000000
3 | SLO (Travo dan Jaringan ) | Ls | 1 | 8000000 | 8000000
4 | Accessories dan Transport | Ls | 1 | 17500000 | 17500000
5 | Cut To Waste | m' | 700 | 87100 | 60970000
6 | Dinding Penahan Tanah untuk Tangga (DPT) | m3 | 41 | 539073 | 22101993
7 | Mobilisasi material Lokal, dll dari pelabuhan Kupang ke Site Liran | Ls | 1 | 10666666 | 10666666
TOTAL ADDITIONAL WORK IMPLEMENTATION (B) |  |  |  |  | 179158659
| GRAND TOTAL PEKERJAAN PRA IMPLEMENTASI & PEKERJAAN IMPLEMENTASI |  |  |  | 778765192.88
PT. _________________________
___________________________
Project Manager
PT. ATRYA REKAYASA
___________________________
Team Leader
PT. TELEKOMSEL
___________________________
Project Manager LO Kalimantan
PT. TELEKOMSEL
ASEP I. HERDIMAN
Project Manager Kalimantan
Dibuat oleh :
PT. AMALA
KASRUDDIN
Project Manager
Diperiksa oleh :
PT. Dayamitra Telekomunikasi
Arif Rochman Hakim
Manager Construction Area 4
Disetujui:
Disetujui:
PT. Dayamitra Telekomunikasi
Tgl.
Tgl.
Tgl.
Tgl.
PT. Dayamitra Telekomunikasi
Harly Pasallik
PM Construction
Hendi
Waspang

## UPLOAD PROJECT THAMPLATE
thamplate project
PROJECTID | SITENAME | PROJECTDESCRIPTIONS | REGIONAL | TENANTID | TOWER | PROJECTPRICE
111111 | DMT LIRAN | SST 72 M GF | MALUKU | 123 | 72 | 900000000

## ANALISA
NO | PLAIN | pembuatan project
1 | plain project diupload oleh bagian PROCUREMENT dengan excel / manual input | buat form upload project (bisa dengan excel / manual)
2 | plain project diupload oleh bagian PROCUREMENT dengan excel / manual input | ada upload file document (pdf only), dan addittional biaya
3 | form yang diisi oleh tenant akan direview dan approval oleh bagian area
4 | buat cronjobs untuk check permberitahuan deadline project
but cronjobs pemberitahuan ke tenant jika ada project baru